BỘ HỒ SƠ PCCC CƠ SỞ – MẪU TỰ ĐIỀN

Hướng dẫn sử dụng và danh mục hồ sơ quản lý công tác PCCC và CNCH

Bộ mẫu gồm 3 mẫu soạn sẵn cho cơ sở (công ty, nhà xưởng, kho hàng, cửa hàng, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, cây xăng…). Mỗi mẫu có ô màu vàng để điền và khung xanh hướng dẫn từng mục. Kèm theo là bản ví dụ đã điền cho một kho thép.

1. Cách dùng

– Mở file Word, thay từng ô [màu vàng] bằng thông tin của cơ sở, rồi xóa nền vàng (Home → Text Highlight → No Color).

– Đọc khung HƯỚNG DẪN trước khi điền; xóa các khung này trước khi in, ký, đóng dấu.

– Xem bản VÍ DỤ (kho thép) để biết mức độ chi tiết cần ghi.

– Chỗ đánh ⚠ là điều khoản, số liệu cần đối chiếu văn bản gốc hoặc hỏi Công an PCCC địa phương trước khi dùng.

– Lưu hồ sơ tại cơ sở, sẵn sàng xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

2. Căn cứ pháp lý (cập nhật 31/10/2026)

– Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 (hiệu lực 01/07/2025)

– Nghị định 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật PCCC và CNCH; đã được sửa đổi bởi Nghị định 347/2026/NĐ-CP (hiệu lực 15/09/2026 ⚠)

– Thông tư 36/2025/TT-BCA quy định chi tiết Luật PCCC và CNCH và Nghị định 105/2025/NĐ-CP

– Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và CNCH

– QCVN 10:2025/BCA về trang bị phương tiện PCCC (đối chiếu số lượng bình, phương tiện)

3. Thành phần hồ sơ quản lý công tác PCCC và CNCH của cơ sở

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2025/NĐ-CP (đã sửa đổi bởi NĐ 347/2026) ⚠, hồ sơ gồm các tài liệu dưới đây. Cột cuối chỉ mẫu nào trong bộ này đáp ứng.

| TT | Tài liệu | Bộ mẫu này |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu thông tin về cơ sở (Mẫu PC01) | — |
| 2 | Nội quy về PCCC và CNCH | Mẫu 2 – Phần A |
| 3 | Văn bản thẩm định thiết kế, biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình (nếu thuộc diện) ⚠ NĐ 347 thay "văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu" | — |
| 4 | Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở / văn bản phân công người làm nhiệm vụ PCCC; kết quả huấn luyện | Mẫu 1; Mẫu 2 – Phần E |
| 5 | Phương án chữa cháy và CNCH của cơ sở (Mẫu PC06) | Mẫu 3 |
| 6 | Sổ theo dõi, quản lý phương tiện PCCC và CNCH | Mẫu 2 – Phần D |
| 7 | Biên bản tự kiểm tra về PCCC (Mẫu PC02) | Mẫu 2 – Phần C (sổ kiểm tra thường xuyên) |
| 8 | Báo cáo kết quả công tác PCCC định kỳ (Mẫu PC04) | — |
| 9 | Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (nếu thuộc diện) | — |
| 10 | Bản vẽ hoàn công (công trình thuộc diện thẩm định thiết kế) | — |
| 11–14 | Kết luận điều tra vụ cháy; biên bản kiểm tra của Công an/UBND; quyết định xử phạt, tạm đình chỉ; văn bản phân công người kiểm tra (nếu có) | — |

HƯỚNG DẪN · Lưu ý • Thiếu tài liệu trong hồ sơ hoặc không lập hồ sơ bị xử phạt theo Điều 9 NĐ 106/2025 (cá nhân 1–3 triệu đồng khi thiếu, 5–7 triệu đồng khi không lập; tổ chức gấp 2) ⚠ kiểm lại mức sau NĐ 347/2026 • Danh mục 14 thành phần lấy từ bản trích Điều 4 NĐ 105/2025; nên đối chiếu toàn văn đã sửa đổi tại vanban.chinhphu.vn. • Mẫu PC01, PC02, PC04 lấy nguyên mẫu tại Phụ lục NĐ 105/2025 (không đưa vào bộ này để tránh sai lệch bản gốc).