Mẫu PC06 theo NĐ 105/2025/NĐ-CP ⚠ đối chiếu bố cục mẫu sau NĐ 347/2026

[TÊN CƠ SỞ / DOANH NGHIỆP]

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CƠ SỞ

Số: [Số phương án] · Tên cơ sở: [Tên cơ sở]

Địa chỉ: [Địa chỉ cơ sở] · Điện thoại trực: [SĐT trực PCCC]

HƯỚNG DẪN · Phương án • Phương án do người đứng đầu cơ sở tổ chức xây dựng và ký phê duyệt; gửi một bản tới Công an cấp xã/đơn vị Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn ⚠ (kiểm thẩm quyền phê duyệt theo NĐ 105/2025 sửa đổi). • Phải bổ sung, chỉnh lý khi thay đổi công năng, quy mô, kết cấu, lực lượng, phương tiện (ghi ở Mục V). • Kèm sơ đồ mặt bằng tổng thể và sơ đồ triển khai lực lượng cho từng tình huống (Phụ lục).

I. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY VÀ CNCH

1. Vị trí, các hướng tiếp giáp

– Đông: [hướng Đông giáp]

– Tây: [hướng Tây giáp]

– Nam: [hướng Nam giáp]

– Bắc: [hướng Bắc giáp]

– Đơn vị Cảnh sát PCCC gần nhất: [Đội Cảnh sát PCCC gần nhất, khoảng cách]

2. Giao thông phục vụ chữa cháy

[đường cho xe chữa cháy]

3. Nguồn nước chữa cháy

| TT | Nguồn nước | Trữ lượng / lưu lượng | Vị trí, khoảng cách | Ghi chú (xe lấy nước được không) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Quy mô, tính chất nguy hiểm cháy, nổ, độc

– Quy mô, kết cấu: [quy mô: diện tích, số tầng, kết cấu]

– Số người: [số người làm việc, ca]

– Chất cháy, hạng nguy hiểm: [chất cháy chính, hạng nguy hiểm cháy]

– Khả năng cháy lan, khói, sập đổ: [khả năng cháy lan, khói, sập đổ]

HƯỚNG DẪN · Mục I.4 • Xác định hạng nguy hiểm cháy (A, B, C, D, E) theo QCVN 06 và TCVN liên quan ⚠; dùng công cụ "Hạng nguy hiểm cháy nhà" và "Tải trọng cháy" trên pccc.sieuthisatthep.net để tham khảo. • Kho thép: thép không cháy nhưng bao bì, pallet gỗ, dầu, ắc quy, cáp điện là nguồn cháy chính; nêu rõ khối lượng ước tính.

5. Tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ

| Lực lượng / phương tiện | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT

1. Giả định tình huống

[giả định tình huống cháy phức tạp nhất]

HƯỚNG DẪN · Chọn tình huống • Chọn tình huống khó nhất: cháy ở khu nhiều chất cháy, vào ca ít người (đêm, nghỉ lễ), có người bị nạn, đám cháy có thể lan. • Ghi rõ: thời điểm, vị trí phát sinh, nguyên nhân giả định, diện tích/khả năng lan, người bị nạn.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy và CNCH

1) Người phát hiện hô to "Cháy! Cháy! Cháy!", nhấn nút ấn báo cháy gần nhất, báo Đội trưởng/trực PCCC.

2) Gọi 114 (báo rõ tên cơ sở, địa chỉ, vật cháy, có người mắc kẹt hay không); cử người ra cổng đón xe chữa cháy (thời gian dự kiến [thời gian đến khi xe chữa cháy tới]).

3) Ngắt điện khu vực cháy (giữ nguồn cho bơm chữa cháy, đèn sự cố); dùng bình CO2/bột cho đám cháy thiết bị điện.

4) Tổ chức cứu người bị nạn trước: đeo khăn ướt/mặt nạ, men theo vách, dùng đèn pin tìm người; đưa ra điểm tập kết, sơ cứu, gọi 115.

5) Hướng dẫn thoát nạn, kiểm đếm người tại điểm tập kết; báo ngay số người còn thiếu cho chỉ huy.

6) Dùng bình chữa cháy, họng nước vách tường khống chế đám cháy; làm mát thùng dầu, chặn cháy lan sang khu hàng khác; dùng xe nâng di dời bao bì, pallet chưa cháy nếu an toàn.

7) Khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến: báo cáo tình hình (người mắc kẹt, chất nguy hiểm, nguồn nước, vị trí cầu dao), bàn giao chỉ huy và phối hợp.

8) Bảo vệ hiện trường, tài sản; thống kê thiệt hại; báo cáo theo quy định.

3. Phân công nhiệm vụ

| Bộ phận / tổ | Người phụ trách | Nhiệm vụ | Phương tiện sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |

III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHÁY KHÁC

| TT | Tình huống | Biện pháp xử lý chính | Lực lượng, phương tiện |
| --- | --- | --- | --- |

IV. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CỨU NẠN, CỨU HỘ

| TT | Tình huống | Biện pháp xử lý chính | Lực lượng, phương tiện |
| --- | --- | --- | --- |

V. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung bổ sung, chỉnh lý | Người lập (ký) | Người phê duyệt (ký) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VI. THEO DÕI HỌC TẬP, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN

| TT | Ngày, tháng, năm | Tình huống thực tập | Lực lượng, phương tiện tham gia | Nhận xét, đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[Địa danh], [ngày … tháng … năm 20…]

| NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN (Ký, ghi rõ họ tên) [Họ tên người lập] | NGƯỜI PHÊ DUYỆT [GIÁM ĐỐC / NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ] (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) [Họ và tên người đứng đầu] |
| --- | --- |

PHỤ LỤC: SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1. Mặt bằng tổng thể: các hạng mục, đường giao thông, nguồn nước, vị trí phương tiện PCCC, lối thoát nạn, điểm tập kết, cầu dao tổng

(Dán bản vẽ / vẽ tay tại đây. Ký hiệu theo TCVN 4878 ⚠: hình tam giác đỏ – bình chữa cháy; vòng tròn – họng nước; mũi tên xanh – hướng thoát nạn)

Sơ đồ 2. Triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống tại Mục II (hướng tấn công, vị trí xe chữa cháy, đường cứu người)

(Dán bản vẽ / vẽ tay tại đây. Ký hiệu theo TCVN 4878 ⚠: hình tam giác đỏ – bình chữa cháy; vòng tròn – họng nước; mũi tên xanh – hướng thoát nạn)